## Оглавление
СОДЕРЖАНИЕ
Vitopend 100-W | Настенный газовый котел
Copa EON | Настенный газовый котел
Copa Eomix | Настенный газовый конденсационный котел
Copa Eomix Plus | Настенный газовый конденсационный котел
Gassero Wallcon | Настенный газовый конденсационный котел
Gassero Alucon | Настенный газовый конденсационный котел
Gassero Ultrabox | Напольный газовый конденсационный котел
Gassero Alubox | Напольный газовый конденсационный котел
Gassero Alubox X | Напольный газовый конденсационный котел
Радиаторы | Стальные панельные универсальные радиаторы
Vitomax LCB | Жидкотопливный/газовый стальной напольный водогрейный котел
Горелочные устройства | Газовые и комбинированные горелки Elco
Горелочные устройства | Газовые и комбинированные горелки Gierus
Автоматика | Автоматика для водогрейных котлов
ООО «Гермес»
141014 МО, г. Мытищи, ул. Центральная, стр. 20Б
тел: +7 495 663 21 11
https://hermes-industries.ru/

## Vitopend 100-W
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ VITOPEND 100-W тип A1HB/A1JB
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7721372 | Vitopend 100-W A1HB одноконтурный 24 кВт | W5 | 765 | EUR
|  | 7721373 | Vitopend 100-W A1HB одноконтурный 29,9 кВт | W5 | 860 | EUR
|  | 7721374 | Vitopend 100-W A1HB одноконтурный 34 кВт | W5 | 978 | EUR
|  |  | Комбинированный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7727860 | Vitopend 100-W A1JB комбинированный 24 кВт | W5 | 801 | EUR
|  | 7727891 | Vitopend 100-W A1JB комбинированный 29,9 кВт | W5 | 901 | EUR
|  | 7727892 | Vitopend 100-W A1JB комбинированный 34 кВт | W5 | 1022 | EUR
Принадлежности
|  | 7377303 | Датчик температуры водонагревателя NTC l=3750мм | W | 54 | EUR
■ | Закрытая камера сгорания | 7657257 | Комплект для переоборудования газового комбинированного котла в одноконтурный | W | 125 | EUR
■ | Модулируемая | 7657253 | Комплект для переналадки на сжиженный газ 12 и 24 кВт | W | 65 | EUR
| атмосферная горелка, | 7657254 | Комплект для переналадки на сжиженный газ 30 и 34 кВт | W | 70 | EUR
| вентилятор для удаления |  | Стабилизаторы и ИБП
| продуктов сгорания | 7773941 | Стабилизатор инверторного типа IS550 | V | 10500 | RUB | Техническое описание
| (закрытая камера сгорания) | 7773947 | Источник бесперебойного питания SW250SL | V | 24600 | RUB | Техническое описание
|  | 7773948 | Источник бесперебойного питания SW250 | V | 25100 | RUB
■ | Для работы на природном | 7712728 | Батарея аккумуляторная 12В 33Ач | V | 9950 | RUB
| и сжиженном газе |  | Теплоносители
|  | 7495607 | Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля | V | по запросу | RUB | Техническое описание
■ | Высокая комфортность | 7495609 | Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля | V | по запросу | RUB | Техническое описание
| приготовления | 7495610 | Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля | V | по запросу | RUB
приготовления
| горячей воды за счет |  | Система удаления продуктов сгорания
встроенного проточного
| теплообменника | 7194844 | Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм | W | 67 | EUR
|  | 7246579 | Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм против обледенения | W | 155 | EUR
■ | Обеспечивает экономию
| места, не требуя | 7194836 | LAS Колено 90° Ø60/100 мм | W | 23 | EUR
| дополнительного | 7194837 | LAS Колено 45° Ø60/100 мм (комплект поставки 2шт.) | W | 34 | EUR
пространства по бокам
| для сервисного | 7194841 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм | W | 28 | EUR
| обслуживания | 7194842 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм | W | 19 | EUR
|  | 7194846 | LAS конденсатоотводчик горизонтальный Ø60/100 мм | W | 51 | EUR
|  | 7197769 | LAS конденсатоотводчик вертикальный Ø60/100 мм | W | 51 | EUR
|  | 7194858 | Присоединительное колено котла Ø60/100 мм | W | 45 | EUR
|  | 7197742 | Коаксиальный присоединительный элемент котла вертикальный | W | 36 | EUR
|  | 8050044 | Присоединительный элемент котла параллельный Ø60/100 - 80/80 мм (аналог 7194859) | W | 35 | EUR | без комплекта диафрагм
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## COPA Eon
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ COPA EON
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7986478 | Газовый настенный котел EON одноконтурный 24 кВт | W4 | 661 | EUR
|  | 7986479 | Газовый настенный котел EON одноконтурный 28 кВт | W4 | 680 | EUR
|  | 7986480 | Газовый настенный котел EON одноконтурный 32 кВт | W4 | 748 | EUR
|  |  | Комбинированный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7986475 | Газовый настенный котел EON комбинированный 24 кВт | W4 | 619 | EUR
|  | 7986476 | Газовый настенный котел EON комбинированный 28 кВт | W4 | 639 | EUR
|  | 7986477 | Газовый настенный котел EON комбинированный 32 кВт | W4 | 748 | EUR
Принадлежности
■ | Широкий диапазон | 8000073 | Датчик наружной температуры Copa | W | 20 | EUR
модуляции
|  | 8000109 | Датчик емкостного водонагревателя Copa | W | 22 | EUR
■ | Простой в использовании | 8000074 | Датчик емкостного водонагревателя Copa NTC 10 кОм (аналог) | W | 15 | EUR
контроллер и дружелюбный
| интерфейс | 8000072 | Комплект переналадки на сжиженный газ EON 24, 28 кВт | W | 25 | EUR
Стабилизаторы и ИБП
■ | Идеальное соотношение | 7773941 | Стабилизатор инверторного типа IS550 | V | 10500 | RUB | Техническое описание
| цена - качество | 7773947 | Источник бесперебойного питания SW250SL | V | 24600 | RUB | Техническое описание
|  | 7773948 | Источник бесперебойного питания SW250 | V | 25100 | RUB
■ | Европейские | 7712728 | Батарея аккумуляторная 12В 33Ач | V | 9950 | RUB
| комплектующие |  | Теплоносители
|  | 7495607 | Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля | V | по запросу | RUB | Техническое описание
■ | Встроенный ступенчатый | 7495609 | Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля | V | по запросу | RUB | Техническое описание
| циркуляционный насос | 7495610 | Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля | V | по запросу | RUB
Система удаления продуктов сгорания
|  | 7986491 | Дымоход для традиционного котла Ø60/100 мм (проход через стену) | W | 24 | EUR
|  | 8050046 | Наконечник коаксиальный 60/100 мм против обледенения | W | 12 | EUR
|  | 8050007 | Проход через стену против обледенения Ø60/100 мм | W | 65 | EUR
|  | 8050004 | Присоединительное колено дымохода Ø60/100 мм 90° | W | 19 | EUR
|  | 8050006 | Присоединительный адаптер дымохода Ø60/100 мм вертикальный | W | 25 | EUR
|  | 8050005 | Присоединительный адаптер дымохода из Ø60/100 в Ø80/80 мм | W | 50 | EUR
|  | 8050008 | Конденсатосборник вертикальный Ø60/100 мм | W | 75 | EUR
|  | 8050001 | Труба дымохода Ø80 мм L=1000 мм | W | 17 | EUR
|  | 8050002 | Труба дымохода Ø80 мм L=500 мм | W | 12 | EUR
|  | 8050003 | Колено дымохода Ø80 мм 90° | W | 14 | EUR
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## COPA Eomix
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ COPA EOMIX
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7986484 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 20 кВт | W2 | 814 | EUR
|  | 7986485 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 24 кВт | W2 | 879 | EUR
|  | 7986486 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 35 кВт | W2 | 915 | EUR
|  |  | Комбинированный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7986482 | Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 24 кВт | W2 | 879 | EUR
|  | 7986483 | Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 35 кВт | W2 | 915 | EUR
Принадлежности
|  | 8000073 | Датчик наружной температуры Copa | W | 20 | EUR
|  | 8000109 | Датчик емкостного водонагревателя Copa (аналог) | W | 22 | EUR
|  | 8000074 | Датчик емкостного водонагревателя Copa NTC 10 кОм | W | 15 | EUR
■ | Высокая эффективность,
| класс энергопотребления A | 8060036 | Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 20 и 24 кВт | W | 11 | EUR
|  | 8060037 | Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 35 кВт | W | 11 | EUR
■ | Диапазон модуляции 17-100% |  | Стабилизаторы и ИБП
|  | 7773941 | Стабилизатор инверторного типа IS550 | V | 10500 | RUB | Техническое описание
■ | Долговечность и эффектив- | 7773947 | Источник бесперебойного питания SW250SL | V | 24600 | RUB | Техническое описание
| ность благодаря использова- | 7773948 | Источник бесперебойного питания SW250 | V | 25100 | RUB
| нию теплообменников из | 7712728 | Батарея аккумуляторная 12В 33Ач | V | 9950 | RUB
| высококачественной |  | Теплоносители
| кислото-стойкой | 7495607 | Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля | V | по запросу | RUB | Техническое описание
| нержавеющей стали | 7495609 | Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля | V | по запросу | RUB | Техническое описание
|  | 7495610 | Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля | V | по запросу | RUB
■ | Газовая горелка полного
| предварительного смешения |  | Система удаления продуктов сгорания
обеспечивает поддержание
| высокого КПД и низкие | 7986490 | Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену) | W | 24 | EUR
значения выбросов вредных
| веществ | 8050041 | Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм | W | 19 | EUR
|  | 8050042 | Адаптер вертикальный стартовый с фланцем, Ø60/100 мм | W | 25 | EUR | без отверстий под газоанализатор
■ | Контроллер для погодозави-
| симой теплогенерации или |  | Универсальные системы удаления продуктов сгорания
для постоянной температуры
| подачи с интуитивно | 8050037 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм | W | 16 | EUR
| понятным интерфейсом | 7783216 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм | V | 16 | EUR
■ | Встроенный OpenTherm | 7783217 | LAS Колено 90° Ø60/100 мм | V | 33 | EUR
|  | 7783218 | LAS Колено 45° Ø60/100 мм | V | 19 | EUR
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## COPA Eomix Plus
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ COPA EOMIX PLUS
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 8010002 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 25 кВт | W2 | 975 | EUR
|  | 8010003 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 32 кВт | W2 | 1045 | EUR
|  | 8010004 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 37 кВт | W2 | 1157 | EUR
|  |  | Комбинированный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7986487 | Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 25 кВт | W2 | 975 | EUR
|  | 7986488 | Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 32 кВт | W2 | 1045 | EUR
|  | 7986489 | Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 37 кВт | W2 | 1157 | EUR
Принадлежности
|  | 8000073 | Датчик наружной температуры Copa | W | 20 | EUR
|  | 8000109 | Датчик емкостного водонагревателя Copa (аналог) | W | 22 | EUR
|  | 8000074 | Датчик емкостного водонагревателя Copa NTC 10 кОм | W | 15 | EUR
■ | Высокая эффективность, |  | Стабилизаторы и ИБП
| класс энергопотребления A | 7773941 | Стабилизатор инверторного типа IS550 | V | 10500 | RUB | Техническое описание
|  | 7773947 | Источник бесперебойного питания SW250SL | V | 24600 | RUB | Техническое описание
■ | Долговечность и эффектив- | 7773948 | Источник бесперебойного питания SW250 | V | 25100 | RUB
| ность благодаря использова- | 7712728 | Батарея аккумуляторная 12В 33Ач | V | 9950 | RUB
| нию теплообменников из |  | Теплоносители
| высококачественной | 7495607 | Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля | V | по запросу | RUB | Техническое описание
| кислото-стойкой | 7495609 | Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля | V | по запросу | RUB | Техническое описание
| нержавеющей стали | 7495610 | Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля | V | по запросу | RUB
производства Valmex
Система удаления продуктов сгорания
■ | Шумо/тепло изоляция всего
| корпуса, которая позволяет | 7986490 | Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену) | W | 24 | EUR
минимизировать шум при
| работе, обеспечивая более | 8050041 | Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм | W | 19 | EUR
| комфортные условия | 8050042 | Адаптер вертикальный стартовый с фланцем, Ø60/100 мм | W | 25 | EUR | без отверстий под газоанализатор
использования
Универсальные системы удаления продуктов сгорания
■ | Контроллер для погодозави-
| симой теплогенерации или | 8050037 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм | W | 16 | EUR
| для постоянной температуры | 7783216 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм | V | 16 | EUR
подачи с контрастным
| интуитивно понятным | 7783217 | LAS Колено 90° Ø60/100 мм | V | 33 | EUR
| интерфейсом | 7783218 | LAS Колено 45° Ø60/100 мм | V | 19 | EUR
■ | Встроенный OpenTherm |  |  |  | Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Gassero Wallcon
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO WALLCON X-treme
► С новым контроллером Ebmpapst
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 8010005 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 42 кВт | G | 2350 | EUR
|  | 8010006 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 50 кВт | G | 2424 | EUR
|  | 8010007 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 67 кВт | G | 2769 | EUR
|  | 8010008 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 70 кВт | G | 2918 | EUR
|  | 8010009 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 80 кВт | G | 3177 | EUR
|  | 8010010 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 100 кВт | G | 4173 | EUR
|  | 8010011 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 115 кВт | G | 4267 | EUR
|  | 8010012 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 125 кВт | G | 4446 | EUR
|  | 8010013 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 150 кВт | G | 5008 | EUR
■ | Длительный срок | 8010014 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 180 кВт | G | 6930 | EUR
| службы и эффективность | 8010015 | Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 200 кВт | G | 7576 | EUR
| благодаря использованию |  | Принадлежности
| теплообменников из | 7886024 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | W | 181 | EUR
| нержавеющей стали | 7886025 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | W | 364 | EUR
■ | Модулируемая газовая | 8060070 | Рестриктор Ø9,5 мм для работы на сжиженном газу G30, G31, 42-67 кВт | E | 10 | EUR
| горелка и дутьевой | 8060033 | Рестриктор Ø5,5 мм для работы на сжиженном газу G30, G31, 70-80 кВт | E | 10 | EUR
| вентилятор гарантируют | 8000068 | Рестриктор Ø9 мм для работы на сжиженном газу G30, G31, 100-150 кВт | E | 10 | EUR
низкий уровень шума
Система удаления продуктов сгорания
■ | Обновленный контроллер
| компании Ebmpapst с интегрированным интерфейсом Modbus (RS485) и OpenTherm | A000014 | Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 42-70 | W | 200 | EUR | В комплекте: удлинитель для воздухоотводчика (8050009), коаксиальная надставка (7886026), адаптер дымохода коаксиальный (7886027), соединительная манжета воздухозабора (7886160)
■ | Удобное управление с помощью цифровой панели и дисплея с подсветкой | A000015 | Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 100-150 | W | 203 | EUR | В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная надставка (7886028), соединительная манжета воздухозабора (7886161)
■ | Подключение в |  | Модульный размер 80/125 мм
| многокотловую установку | 7886034 | Комплект коаксиального прохода через стену Ø80/125 мм | W | 203 | EUR
| до 256 шт | 7886032 | Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 1000 мм) | W | 122 | EUR
|  | 8050017 | Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 500 мм) | W | 60 | EUR
■ | В комплект входит датчик | 7886030 | Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм | W | 95 | EUR
| наружной температуры и | 8050019 | Коаксиальное колено 45°, ∅80/125 мм | W | 50 | EUR
погружной датчик
Модульный размер 100/150 мм
■ | В моделях Wallcon 42-150 кВт | 7886035 | Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм | W | 247 | EUR
| встроен котловой насос | 8050020 | Комплект прохода через стену ∅100/150 мм (аналог 7886035) | W | 247 | EUR
|  | 7886033 | Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм) | W | 126 | EUR
■ | В моделях Wallcon 180 и | 8050021 | Коаксиальная труба L=1000 мм, ∅100/150 мм (аналог 7886033) | W | 126 | EUR
| 200 кВт котловой | 7886031 | Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм) | W | 109 | EUR
| насос входит в комплект | 8050024 | Коаксиальное колено 45° (∅100/150 мм) | W | 93 | EUR
поставки
Модульный размер 100 мм
|  | 7886037 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм | W | 62 | EUR
|  | 7886040 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм) | W | 48 | EUR
|  | 8050025 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅100, L=1000 мм (аналог 7886040) | W | 48 | EUR
|  | 7886041 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм) | W | 34 | EUR
|  | 7886043 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм) | W | 40 | EUR
|  | 8050028 | Колено одностенное 45° для раздельной системы ∅100 мм | W | 40 | EUR
Модульный размер 80 мм
|  | 7886036 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм | W | 58 | EUR
|  | 7886038 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм) | W | 44 | EUR
|  | 8050032 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅80, L=1000 мм (аналог 7886038) | W | 44 | EUR
|  | 7886039 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм) | W | 31 | EUR
|  | 8050031 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅80, L=500 мм (аналог 7886039) | W | 31 | EUR
|  | 7886042 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм) | W | 36 | EUR
|  | 8050034 | Колено одностенное 45° для раздельной системы (∅80 мм) | W | 20 | EUR
|  | 7886044 | Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø80 мм) | W | 66 | EUR
|  | 7886045 | Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø110 мм) | W | 42 | EUR
|  | 7886162 | Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (42-80 кВт) | W | 155 | EUR
|  | 7886046 | Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (100-150 кВт) | W | 158 | EUR
|  |  | Указание! |  | Пояснения к прайс-листу
|  | ■ | Для монтажа котла 42-50-67-70 кВт, используя раздельную систему | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
|  |  | дымоудаления необходимо одновременно заказать адаптер забора |  | и не включают в себя НДС
воздуха Ø80 мм (артикул 7886044)
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
|  | ■ | Для монтажа котла 115-125-150 кВт, используя раздельную систему |  | изготовителем, цены могут быть изменены
дымоудаления необходимо одновременно заказать адаптер забора
|  |  | воздуха Ø110 мм (артикул 7886045) | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Gassero Alucon
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO ALUCON
► С новым контроллером Ebmpapst
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 8010016 | Газовый настенный конденсационный котел Alucon 50 кВт | G | 3283 | EUR
|  | 8010017 | Газовый настенный конденсационный котел Alucon 70 кВт | G | 3674 | EUR
|  | 8010018 | Газовый настенный конденсационный котел Alucon 90 кВт | G | 4290 | EUR
|  | 8010019 | Газовый настенный конденсационный котел Alucon 115 кВт | G | 4432 | EUR
|  | 8010020 | Газовый настенный конденсационный котел Alucon 125 кВт | G | 4794 | EUR
|  | 8010021 | Газовый настенный конденсационный котел Alucon 150 кВт | G | 5020 | EUR
Принадлежности
|  | 7886024 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | W | 181 | EUR
|  | 7886025 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | W | 364 | EUR
Система удаления продуктов сгорания
■ | Теплообменник из
| высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффектив- ность и длительный срок эксплуатации | A000016 | Набор для подключения коаксиального дымохода для Alucon 50-150 | W | 212 | EUR | В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная надставка (8050000), соединительная манжета воздухозабора (7886161)
■ | Модулируемая газовая |  | Модульный размер 100/150 мм
| горелка и дутьевой | 7886035 | Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм | W | 247 | EUR
| вентилятор гарантируют | 8050020 | Комплект прохода через стену ∅100/150 мм (аналог 7886035) | W | 247 | EUR
| низкий уровень шума | 7886033 | Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм) | W | 126 | EUR
|  | 8050021 | Коаксиальная труба L=1000 мм, ∅100/150 мм (аналог 7886033) | W | 126 | EUR
■ | Обновленный контроллер | 7886031 | Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм) | W | 109 | EUR
| компании Ebmpapst | 8050024 | Коаксиальное колено 45° (∅100/150 мм) | W | 93 | EUR
■ | Удобное управление с |  | Модульный размер 100 мм
| помощью цифровой панели | 7886037 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм | W | 62 | EUR
| и дисплея с подсветкой | 7886040 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм) | W | 48 | EUR
|  | 8050025 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅100, L=1000 мм (аналог 7886040) | W | 48 | EUR
■ | Подключение в | 7886041 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм) | W | 34 | EUR
| многокотловую установку | 7886043 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм) | W | 40 | EUR
| до 16 шт | 8050028 | Колено одностенное 45° для раздельной системы ∅100 мм | W | 40 | EUR
■ | В комплект входит датчик |  | Модульный размер 80 мм
| наружной температуры и | 7886036 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм | W | 58 | EUR
| погружной датчик | 7886038 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм) | W | 44 | EUR
|  | 8050032 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅80, L=1000 мм (аналог 7886038) | W | 44 | EUR
■ | В моделях Alucon 50-150 кВт | 7886039 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм) | W | 31 | EUR
| котловой насос входит в | 8050031 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅80, L=500 мм (аналог 7886039) | W | 31 | EUR
| комплект поставки | 7886042 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм) | W | 36 | EUR
|  | 8050034 | Колено одностенное 45° для раздельной системы (∅80 мм) | W | 20 | EUR
|  | 7886044 | Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø80 мм) | W | 66 | EUR
|  | 7886045 | Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø110 мм) | W | 42 | EUR
|  | 7886162 | Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (50-70 кВт) | W | 155 | EUR
|  | 7886046 | Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (90-150 кВт) | W | 158 | EUR
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Gassero Ultrabox
Оглавление
НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO ULTRABOX
► С новым контроллером Ebmpapst
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Отопительная установка |  |  |  | Техническое описание
|  | 8020027 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 170 кВт | T | 11332 | EUR
|  | 8020028 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 210 кВт | T | 11640 | EUR
|  | 8020029 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 250 кВт | T | 12099 | EUR
|  | 8020030 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 315 кВт | T | 13414 | EUR
|  | 8020031 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 415 кВт | T | 18655 | EUR
|  | 8020032 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 500 кВт | T | 22666 | EUR
|  | 8020033 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 530 кВт | T | 23538 | EUR
|  | 8020034 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 660 кВт | T | 26019 | EUR
■ | Длительный срок | 8020036 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1030 кВт | T | 33459 | EUR
| службы и эффективность | 8020037 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1060 кВт сдвоенный | T | 46226 | EUR | сдвоенный (530+530 кВт)
| благодаря использованию | 8020038 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1320 кВт сдвоенный | T | 51468 | EUR | сдвоенный (660+660 кВт)
| теплообменников из | 8020039 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1330 кВт | T | 44565 | EUR
| нержавеющей стали | 8020040 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1600 кВт | T | по запросу | EUR
|  | 8020041 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 2000 кВт | T | по запросу | EUR
■ | Эффективность до 108% | 8020042 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 2060 кВт сдвоенный | T | 67431 | EUR | сдвоенный (1030+1030 кВт)
| благодаря премиксной | 8020043 | Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 2660 кВт сдвоенный | T | 86998 | EUR | сдвоенный (1330+1330 кВт)
| горелке |  | Принадлежности
|  | 7886024 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | W | 181 | EUR
■ | Низкая частота отключений | 7886025 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | W | 364 | EUR
даже при малом отборе
| тепла: модуляция |  |  |  | Пояснения к прайс-листу
| от 1:10 до 1:13 в зависи- |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
| мости от типоразмера |  |  |  | и не включают в себя НДС
■ | В комплект входит датчик |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
| наружной температуры и |  |  |  | изготовителем, цены могут быть изменены
погружной датчик
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Gassero Alubox
Оглавление
НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO ALUBOX
► С новым контроллером Ebmpapst
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Отопительная установка |  |  |  | Техническое описание
|  | 8020003 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 50 кВт* | T | 4882 | EUR
|  | 8020004 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 70 кВт* | T | 5164 | EUR
|  | 8020005 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 90 кВт* | T | 5445 | EUR
|  | 8020006 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 115 кВт* | T | 5710 | EUR
|  | 8020007 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 125 кВт* | T | 6229 | EUR
|  | 8020008 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 150 кВт* | T | 6818 | EUR
|  | 8020009 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 208 кВт | T | 12450 | EUR
|  | 8020010 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 290 кВт | T | 13824 | EUR
|  | 8020011 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 540 кВт | T | 21260 | EUR
■ | Теплообменник из | 8020012 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 700 кВт | T | 26559 | EUR
| высококачественного | 8020013 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 1100 кВт | T | 39208 | EUR
| сплава AlMgSi | 8020014 | Напольный газовый конденсационный котел Alubox 2800 кВт | T | 79120 | EUR
| обеспечивает высокую |  | Принадлежности
| энергоэффективность и | 7886024 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | W | 181 | EUR
| длительный срок | 7886025 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | W | 364 | EUR
эксплуатации
|  |  | *Примечание: |  | Пояснения к прайс-листу
■ | Передовая технология, |  | В моделях Alubox 50-150 кВт котловой насос входит в комплект | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
| низкая эмиссия, |  | поставки |  | и не включают в себя НДС
премиксовая горелка
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
■ | Высокая модуляция и |  |  |  | изготовителем, цены могут быть изменены
низкое энергопотребление
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
■ | В комплект входит датчик |  |  |  | пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
| наружной температуры и |  |  |  | выставления счета
погружной датчик

## Gassero Alubox X
Оглавление
НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO ALUBOX X-treme
► С новым контроллером Ebmpapst
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Отопительная установка |  |  |  | Техническое описание
|  | 8020015 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 250 кВт | T | 12707 | EUR
|  | 8020016 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 300 кВт | T | 13100 | EUR
|  | 8020017 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 350 кВт | T | 15847 | EUR
|  | 8020018 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 430 кВт | T | 18645 | EUR
|  | 8020019 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 535 кВт | T | 20895 | EUR
|  | 8020020 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 640 кВт | T | 21934 | EUR
|  | 8020021 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 710 кВт | T | 24904 | EUR
|  | 8020022 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 880 кВт | T | 33517 | EUR
|  | 8020023 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 1065 кВт | T | 36741 | EUR
■ | Теплообменник из | 8020024 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 1315 кВт | T | 39151 | EUR
| высококачественного | 8020025 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 1550 кВт | T | 44421 | EUR
| сплава AlMgSi обеспечивает | 8020026 | Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 3100 кВт сдвоенный | T | 88843 | EUR | сдвоенный (1550+1550 кВт)
| высокую энергоэффектив- |  | Принадлежности
| ность и длительный срок | 7886024 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | W | 181 | EUR
| эксплуатации | 7886025 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | W | 364 | EUR
■ | Передовая технология, |  |  |  | Пояснения к прайс-листу
| низкая эмиссия, |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
| премиксовая горелка |  |  |  | и не включают в себя НДС
■ | Высокая модуляция и |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
| низкое энергопотребление |  |  |  | изготовителем, цены могут быть изменены
■ | В комплект входит датчик |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
| наружной температуры и |  |  |  | пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
| погружной датчик |  |  |  | выставления счета

## Радиаторы
Оглавление
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
Высота 300 мм
|  | 7572366 | Радиатор универсальный тип 22 300 х 600 | VF | 6221 | RUB
|  | 7572368 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 800 | VF | 7223 | RUB
|  | 7572433 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 800 | VF | 9890 | RUB
|  | 7572370 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 1000 | VF | 8355 | RUB
|  | 7572435 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 1000 | VF | 11360 | RUB
■ | Профильные панельные | 7572371 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 1200 | VF | 9358 | RUB
| радиаторы отопления | 7572372 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 1400 | VF | 10502 | RUB
| из высококачественной | 7572437 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 1400 | VF | 14172 | RUB
| стали с 5 муфтами | 7572373 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 1600 | VF | 11505 | RUB
| подключений G½ | 7572374 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 1800 | VF | 12506 | RUB
|  | 7572440 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 2000 | VF | 18518 | RUB
■ | Со встроенной вентильной | 7572376 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 2200 | VF | 14641 | RUB
| гарнитурой и дизайнерской | 7572441 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 2200 | VF | 19989 | RUB
| декоративной съемной | 7572442 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 2600 | VF | 22866 | RUB
| крышкой | 7572378 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 3000 | VF | 18922 | RUB
|  | 7572443 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 3000 | VF | 25627 | RUB
■ | Немецкое качество |  | Высота 500 мм
|  | 7572303 | Радиатор универсальный тип 20 500 x 400 | VF | 3943 | RUB
■ | Три варианта бокового | 7572335 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 400 | VF | 5414 | RUB
| подключения: | 7572392 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 400 | VF | 5947 | RUB
| одностороннее справа | 7572336 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 500 | VF | 5869 | RUB
| или слева, а также | 7572393 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 500 | VF | 6272 | RUB
| разностороннее | 7572337 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 600 | VF | 6091 | RUB
|  | 7572457 | Радиатор универсальный тип 33 500 x 600 | VF | 9696 | RUB
■ | Эпоксидно-порошковая | 7572338 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 700 | VF | 6481 | RUB
| эмаль в тон по шкале | 7572458 | Радиатор универсальный тип 33 500 x 700 | VF | 10555 | RUB
| RAL 9016 | 7572307 | Радиатор универсальный тип 20 500 x 800 | VF | 5205 | RUB
|  | 7572396 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 800 | VF | 7627 | RUB
■ | Макс. рабочая температура | 7572397 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 900 | VF | 8224 | RUB
| температура 110 °С | 7572460 | Радиатор универсальный тип 33 500 x 900 | VF | 12103 | RUB
|  | 7572341 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 1000 | VF | 7887 | RUB
■ | Рабочее давление 10 бар | 7572398 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 1000 | VF | 8693 | RUB
|  | 7572461 | Радиатор универсальный тип 33 500 x 1000 | VF | 12897 | RUB
■ | Межосевые расстояния | 7572399 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 1200 | VF | 9760 | RUB
| соответствуют монтажной | 7572343 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 1400 | VF | 9812 | RUB
| высоте минус 55 мм | 7572400 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 1400 | VF | 10828 | RUB
|  | 7572344 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 1600 | VF | 10828 | RUB
■ | Гарантия 10 лет | 7572464 | Радиатор универсальный тип 33 500 x 1600 | VF | 17647 | RUB
| на герметичность и | 7572345 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 1800 | VF | 11700 | RUB
| покрытие поверхности | 7572402 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 1800 | VF | 12975 | RUB
| радиатора | 7572465 | Радиатор универсальный тип 33 500 x 1800 | VF | 19182 | RUB
|  | 7572346 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 2000 | VF | 12689 | RUB
|  | 7572403 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 2000 | VF | 13976 | RUB
|  | 7572404 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 2200 | VF | 15109 | RUB
|  | 7572405 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 2600 | VF | 17113 | RUB
|  | 7572406 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 3000 | VF | 19248 | RUB
Комплектующие к радиаторам:
|  | 7572538 | Moнтажный комплект вентиль для нижнего подключения 300 мм. | VF | 1256 | RUB
|  | A000018 | Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 500 мм. | VF | 1450 | RUB
|  | 7572545 | Монтажный комплект компакт для бокового подключения 300 мм. | VF | 937 | RUB
|  | 7572547 | Монтажный комплект компакт для бокового подключения 500 мм. | VF | 937 | RUB
|  | 7776156 | Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 300 мм. | VF | 426 | RUB
|  | 7776158 | Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 500 мм. | VF | 426 | RUB
|  | 7527871 | Термостатическая вентильная вставка для установки в радиатор | VF | 541 | RUB
|  | 9572863 | Воздухоотводчик R½ с уплотнительным кольцом 5 шт. | VF | 343 | RUB
|  | 9572862 | Заглушка R ½ с уплотнительным кольцом 10 шт. | VF | 515 | RUB
|  | 7729075 | Декоративная крышка для напольного монтажа к арт. 7729072 | VF | 852 | RUB
|  | 7729073 | Консоль напольного монтажа BH 300-900 мм для установки на готовом полу | VF | 3844 | RUB
|  | 7729072 | Напольная консоль BH 300-900 мм для установки на полу под заливку | VF | 3844 | RUB
|  | 7335565 | Напольная консоль тип 20/21 BH 300-900 мм | VF | 2500 | RUB
|  | 7670950 | Комплект нижнего подключения прямой R 1/2 для двухтрубных систем | VF | 2291 | RUB
|  | 7670952 | Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для двухтрубных систем | VF | 2671 | RUB
|  | 7670953 | Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для однотрубных систем | VF | 4095 | RUB
|  | 7670957 | Термостатический вентиль угловой R 1/2 | VF | 2386 | RUB
|  | 7670958 | Термостатический вентиль прямой R 1/2 | VF | 2386 | RUB
|  | 7670961 | Термостатический вентиль аксиальный R 1/2 | VF | 2459 | RUB
|  | 7670964 | Подключение обратной магистрали прямое R 1/2 | VF | 1130 | RUB
|  | 7670965 | Подключение обратной магистрали угловое R 1/2 | VF | 1130 | RUB
|  | 7670954 | Евро-конус 3/4"x15мм (2 шт.) | VF | 749 | RUB
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены

## Vitomax LCB
Оглавление
ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ / ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ НАПОЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ VITOMAX тип LCB
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Отопительная установка |  |  |  | Техническое описание
|  | A000001 | Котел Vitomax LCB 150 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000002 | Котел Vitomax LCB 200 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000003 | Котел Vitomax LCB 250 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000004 | Котел Vitomax LCB 310 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000005 | Котел Vitomax LCB 410 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000006 | Котел Vitomax LCB 500 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000007 | Котел Vitomax LCB 620 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000008 | Котел Vitomax LCB 780 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000009 | Котел Vitomax LCB 950 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000010 | Котел Vitomax LCB 1120 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
|  | A000011 | Котел Vitomax LCB 1350 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
■ | Компактный стальной | A000012 | Котел Vitomax LCB 1700 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
| отопительный котел | A000013 | Котел Vitomax LCB 2000 кВт с фланцами ГОСТ | W | по запросу
| двухходовой конструкции |  | Принадлежности
|  | 7544848 | Датчик температуры водонагревателя NTC L=5800 | W | 70 | EUR
■ | Длительное время работы | A000017 | Универсальное реле мин/макс давления для автоматики Unomatic* | W | 2793 | RUB | Не совместимо с Vitotronic
горелки и меньшее число
| тактов горелки, благодаря | 7509803 | Средство чистки Fauch 200 (канистра 5кг) | V | 160 | EUR
| большому водонаполнению | 7529928 | Средство очистки Fauch 400 (кан. 5 кг) | V | 74 | EUR
|  | 7509806 | Средство чистки Fauch 600 канистра 5 кг | V | 88 | EUR
■ | Простое размещение в |  | Примечание:
| тесных помещениях, |  | В комплект поставки с котлом входит плита горелки, облицовка
| благодаря компактной |  | и ответные фланцы
конструкции - идеально
| подходит для модернизации |  | *Комплект поставки - Универсальное реле мин/макс
■ Реле давления KPI 36R 2-14 бар, дифференциал 1...4бар, штуцер G1/4A,
■ | Нет требований по |  | автосброс
| минимальному объему |  | ■ Переходник G1/2 внешн.- G 1/4 внутр.
| расходу котловой воды |  |  |  | Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
■ | Высокая надежность и |  |  |  | и не включают в себя НДС
эксплуатационная
| безопасность, благодаря |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
| применению высоко- |  |  |  | изготовителем, цены могут быть изменены
качественных материалов
| и современных методов |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
| сварки |  |  |  | пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Горелки Elco
Оглавление
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ELCO ДЛЯ КОТЛОВ VITOMAX тип LCB
| Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
Газовые горелки ELCO
| ZK03284 | Газовая горелка Vectron VG2.205 DP E (12 - 100 мбар LCB 150 квт) | V | по запросу
| ZK03285 | Газовая горелка Vectron VG2.205 DP E (100 - 300 мбар LCB 150 квт) | V | по запросу
| ZK03286 | Газовая горелка Vectron VG3.290 DP E (20 - 100 мбар LCB 200; 250 квт) | V | по запросу
| ZK03287 | Газовая горелка Vectron VG3.290 DP E (70 - 300 мбар LCB 200; 250 квт) | V | по запросу
| ZK03288 | Газовая горелка Vectron VG4.460 DP (15 - 100 мбар LCB 310 квт) | V | по запросу
| ZK03289 | Газовая горелка Vectron VG4.460 DP (60 - 300 мбар LCB 310 квт) | V | по запросу
| ZK03290 | Газовая горелка Vectron VG4.610 DP (20 - 100 мбар LCB 410 квт; 30 - 100 мбар LCB 500 квт) | V | по запросу
| ZK03291 | Газовая горелка Vectron VG4.610 DP (100 - 300 мбар LCB 410 квт; 155 - 300 мбар LCB 500 квт) | V | по запросу
| ZK03292 | Газовая горелка Vectron VG5.950 DP R (23 - 100 мбар LCB 620 квт) | V | по запросу
| ZK03293 | Газовая горелка Vectron VG5.950 DP R (200 - 300 мбар LCB 620 квт) | V | по запросу
| ZK03294 | Газовая горелка Vectron VG5.950 DP R (30 - 50 мбар LCB 780 квт) | V | по запросу
| ZK03295 | Газовая горелка Vectron VG5.950 DP R (65 - 300 мбар LCB 780 квт) | V | по запросу
| ZK03296 | Газовая горелка Vectron VG5.1200 DP R (35 - 50 мбар LCB 950 квт) | V | по запросу
| ZK03297 | Газовая горелка Vectron VG5.1200 DP R (115 - 300 мбар LCB 950 квт) | V | по запросу
| ZK03298 | Газовая горелка Vectron VG6.1600 DP R (30 - 50 мбар LCB 1120 квт) | V | по запросу
| ZK03299 | Газовая горелка Vectron VG6.1600 DP R (100 - 300 мбар LCB 1120 квт; 140-300 мбар для LCB не более 1300 квт) | V | по запросу |  | Внимание: Для LCB 1350 квт расчетная достижимая мощность котла: макс. 1300 кВт (для 200 м в.н.у. и 20 С, 3% O2). На полную мощность см. артикул ZK03302
| ZK03300 | Газовая горелка Vectron VG6.1600 DP R (30 - 50 мбар LCB не более 1300 квт) | V | по запросу |  | Внимание: Расчетная достижимая мощность котла LCB: макс. 1300 кВт (для 200 м в.н.у. и 20 С, 3% O2). На полную мощность: см. артикул ZK03301
| ZK03301 | Газовая горелка Vectron VG6.2100 DP R (35 - 50 мбар LCB не более 1660 кВт) | V | по запросу |  | Внимание: Расчетная достижимая мощность котла LCB: макс. 1660 кВт (для 200 м в.н.у. и 20 С, 3% O2)
| ZK03302 | Газовая горелка Vectron VG6.2100 DP R (250 - 300 мбар LCB не более 1660 кВт) | V | по запросу |  | Внимание: Расчетная достижимая мощность котла LCB: макс. 1660 кВт (для 200 м в.н.у. и 20 С, 3% O2)
Комбинированные горелки ELCO (газ-дизель)
| ZK03335 | Двухтопливная горелка VGL5.700 M, KN. (17 - 150 мбар LCB 500 квт; 25 - 150 мбар LCB 620 квт) | V | по запросу |  | Внимание: Для котла LCB 500 может быть применена VGL4.610 DP, KN. Расчетная достижимая мощность котла: макс. 493 кВт (для 200 м в.н.у. и 20 С, 3% O2)
| ZK03336 | Двухтопливная горелка VGL5.700 M, KN. (150 - 300 мбар LCB 500, 620 квт) | V | по запросу |  | Внимание: Для котла LCB 500 может быть применена VGL4.610 DP, KN. Расчетная достижимая мощность котла: макс. 493 кВт (для 200 м в.н.у. и 20 С, 3% O2)
| ZK03337 | Двухтопливная горелка VGL5.1000 M, KM (35 - 100 мбар LCB 780 квт) | V | по запросу
| ZK03338 | Двухтопливная горелка VGL5.1000 M, KM (100 - 300 мбар LCB 780 квт) | V | по запросу
| ZK03339 | Двухтопливная горелка VGL6.1600 M, KN (25 - 300 мбар LCB 950 квт; 30 - 300 мбар LCB 1120 квт) | V | по запросу
| ZK03340 | Двухтопливная горелка VGL6.1600 M, KN (37 - 300 мбар LCB 950; 50 - 300 мбар LCB 1120 квт) | V | по запросу
| ZK03341 | Двухтопливная горелка VGL6.2100 M, KN (38 - 65 мбар LCB 1350 квт) | V | по запросу
| ZK03342 | Двухтопливная горелка VGL6.2100 M, KN (65 - 300 мбар LCB 1350 квт) | V | по запросу
Пояснения к прайс-листу
|  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Горелки Gierus
Оглавление
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА GIERUS ДЛЯ КОТЛОВ VITOMAX тип LCB
| Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
Газовые горелки Gierus (Давление газа 25 мбар)
| 8090061 | Горелка газовая GR 2.1 GZ, 1“ двухступенчатое, 150 кВт | V | по запросу |  | за счет газового клапана
| 8090061 | Горелка газовая GR 2.1 GZ, 1“ двухступенчатое, 200 кВт | V | по запросу |  | за счет газового клапана
| 8090062 | Горелка газовая GR 2.2 GZ, 1“ двухступенчатое, 250 кВт | V | по запросу |  | за счет газового клапана
| 8090063 | Горелка газовая GR 3.1 GZ, 1 1/2" двухступенчатое, 310 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090064 | Горелка газовая GR 3.2 GZ, 1 1/2" двухступенчатое, 410 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090065 | Горелка газовая GR 5.1 GZ, 1 1/2" двухступенчатое, 500 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090066 | Горелка газовая GR 5.2 GZ, 1 1/2" двухступенчатое, 620 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090067 | Горелка газовая GR 8.1 GZ, 2” двухступенчатое, 780 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090068 | Горелка газовая GR 8.2 GZ, 2” двухступенчатое, 950 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090068 | Горелка газовая GR 8.2 GZ, 2” двухступенчатое, 1120 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090069 | Горелка газовая GR 8.3 GZ, DN 65 двухступенчатое, 1350 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090070 | Горелка газовая GR 10.1 GM, DN 65 модулируемое, 1700 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090070 | Горелка газовая GR 10.1 GM, DN 65 модулируемое, 2000 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
Газовые горелки Gierus (Давление газа 300 мбар)
| 8090029 | Горелка газовая GR 2.1 GZ, 3/4 “ двухступенчатое, 150 кВт | V | по запросу
| 8090029 | Горелка газовая GR 2.1 GZ, 3/4 “ двухступенчатое, 200 кВт | V | по запросу
| 8090030 | Горелка газовая GR 2.2 GZ, 3/4 “ двухступенчатое, 250 кВт | V | по запросу
| 8090031 | Горелка газовая GR 3.1 GZ, 1” двухступенчатое, 310 кВт | V | по запросу
| 8090032 | Горелка газовая GR 3.2 GZ, 1" двухступенчатое, 410 кВт | V | по запросу
| 8090033 | Горелка газовая GR 5.1 GZ, 1" двухступенчатое, 500 кВт | V | по запросу
| 8090034 | Горелка газовая GR 5.2 GZ, 1" двухступенчатое, 620 кВт | V | по запросу
| 8090035 | Горелка газовая GR 8.1 GZ, 1 1/2" двухступенчатое, 780 кВт | V | по запросу
| 8090036 | Горелка газовая GR 8.2 GZ, 1 1/2" двухступенчатое, 950 кВт | V | по запросу
| 8090036 | Горелка газовая GR 8.2 GZ, 1 1/2" двухступенчатое, 1120 кВт | V | по запросу
| 8090037 | Горелка газовая GR 8.3 GZ, 1 1/2" двухступенчатое, 1350 кВт | V | по запросу
| 8090038 | Горелка газовая GR 10.1 GM, 2” модулируемое, 1700 кВт | V | по запросу
| 8090038 | Горелка газовая GR 10.1 GM, 2” модулируемое, 2000 кВт | V | по запросу
Комбинированные горелки Gierus газ-дизель (Давление газа 25 мбар)
| 8090071 | Горелка комбинированная GR 2.1 GLS, 1" одноступенчатое, 150 кВт | V | по запросу
| 8090071 | Горелка комбинированная GR 2.1 GLS, 1" одноступенчатое, 200 кВт | V | по запросу
| 8090072 | Горелка комбинированная GR 2.2 GLS, 1" одноступенчатое, 250 кВт | V | по запросу
| 8090073 | Горелка комбинированная GR 3.1 GLS, 1 1/2" одноступенчатое, 310 кВт | V | по запросу
| 8090074 | Горелка комбинированная GR 3.2 GLZ, 1 1/2" двухступенчатое, 410 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090075 | Горелка комбинированная GR 5.1 GLZ, 1 1/2" двухступенчатое, 500 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090076 | Горелка комбинированная GR 5.2 GLZ, 1 1/2" двухступенчатое, 620 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090077 | Горелка комбинированная GR 8.1 GLZ, 2" двухступенчатое, 780 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090078 | Горелка комбинированная GR 8.2 GLZ, 2" двухступенчатое, 950 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090078 | Горелка комбинированная GR 8.2 GLZ, 2" двухступенчатое, 1120 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090079 | Горелка комбинированная GR 8.3 GLZ, DN 65 двухступенчатое, 1350 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090080 | Горелка комбинированная GR 10.1 GLM, DN 65 модулируемое/двухступенчатое, 1700 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
| 8090080 | Горелка комбинированная GR 10.1 GLM, DN 65 модулируемое/двухступенчатое, 2000 кВт | V | по запросу |  | со связано-механическим управлением
Комбинированные горелки Gierus газ-дизель (Давление газа 300 мбар)
| 8090039 | Горелка комбинированная GR 2.1 GLS, 1" одноступенчатое, 150 кВт | V | по запросу
| 8090039 | Горелка комбинированная GR 2.1 GLS, 1" одноступенчатое, 200 кВт | V | по запросу
| 8090040 | Горелка комбинированная GR 2.2 GLS, 1" одноступенчатое, 250 кВт | V | по запросу
| 8090041 | Горелка комбинированная GR 3.1 GLS, 1/2" одноступенчатое, 310 кВт | V | по запросу
| 8090042 | Горелка комбинированная GR 3.2 GLZ, 1" двухступенчатое, 410 кВт | V | по запросу
| 8090043 | Горелка комбинированная GR 5.1 GLZ, 1" двухступенчатое, 500 кВт | V | по запросу
| 8090044 | Горелка комбинированная GR 5.2 GLZ, 1" двухступенчатое, 620 кВт | V | по запросу
| 8090045 | Горелка комбинированная GR 8.1 GLZ, 1 1/2" двухступенчатое, 780 кВт | V | по запросу
| 8090046 | Горелка комбинированная GR 8.2 GLZ, 1 1/2" двухступенчатое, 950 кВт | V | по запросу
| 8090046 | Горелка комбинированная GR 8.2 GLZ, 1 1/2" двухступенчатое, 1120 кВт | V | по запросу
| 8090047 | Горелка комбинированная GR 8.3 GLZ, 1 1/2" двухступенчатое, 1350 кВт | V | по запросу
| 8090048 | Горелка комбинированная GR 10.1 GLM, 2" модулируемое/двухступенчатое, 1700 кВт | V | по запросу
| 8090048 | Горелка комбинированная GR 10.1 GLM, 2" модулируемое/двухступенчатое, 2000 кВт | V | по запросу
|  | Примечание: |  | Пояснения к прайс-листу
| ■ | В комплект поставки горелочного устройства входит реле | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
|  | минимального и максимального давления газа, блок контроля |  | пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
|  | герметичности газовых клапанов VPS 504, для |  | выставления счета
ж/т - фильтр жидкотопливный
| ■ | Дополнительные принадлежности газовой линии (шаровой кран,
отдельный газовый фильтр, манометры, аксиальный компенсатор)
компенсатор) в комплект поставки горелочного устройства не входят
| ■ | Для газовых горелок тип GR 2.1 GZ и GR 2.2 GZ подвод газа возможен
как с левой, так и с правой стороны. Для всех остальных моделей
необходимо предусмотреть подвод газа с левой стороны

## Автоматика
Оглавление
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
Шкафы управления Unomatic
|  | Z000001 | Набор Шкаф управления котлом Unomatic | N | 115669 | RUB | В комплекте: шкаф управления, датчик температуры котла, датчик температуры обратной магистрали, аварийный термостат
|  | Z000002 | Набор Шкаф управления каскадом Unomatic-K | N | 412746 | RUB | В комплекте: шкаф управления с сенсорным дисплеем 7", датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры подающей магистрали, датчик температуры обратной магистрали
■ | Возможность объединения | 8000004 | Датчик температуры погружной для Unomatic | N | 6332 | RUB
| до 3х котлов в каскад без | 8000005 | Датчик температуры наружного воздуха для Unomatic | N | 6332 | RUB
| внешнего контроллера |  | Принадлежности
|  | A000017 | Универсальное реле мин/макс давления для автоматики Unomatic | W | 2793 | RUB | Не совместимо с Vitotronic
■ | Универсальность схемы
| управления различных |  |  |  | Пояснения к прайс-листу
| типов горелок и |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
| гидравлических схем |  |  |  | и не включают в себя НДС
обвязки котла
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
■ | Встроенный протокол |  |  |  | изготовителем, цены могут быть изменены
связи Modbus RTU