## Оглавление
СОДЕРЖАНИЕ
Legacy 100-W | Настенный газовый котел
Legacy 100-W | Пакетное предложение с настенным газовым котлом
Copa EON | Настенный газовый котел
Copa EON | Пакетное предложение с настенным газовым котлом
Copa Eomix | Настенный газовый конденсационный котел
Copa Eomix Plus | Настенный газовый конденсационный котел
Hermes Wallcon | Настенный газовый конденсационный котел
Hermes Alucon | Настенный газовый конденсационный котел
Hermes Ultrabox | Напольный газовый конденсационный котел
Hermes Alubox | Напольный газовый конденсационный котел
Hermes Alubox X | Напольный газовый конденсационный котел
Радиаторы | Стальные панельные универсальные радиаторы
Vitomax LCB | Жидкотопливный/газовый стальной напольный водогрейный котел
Автоматика | Автоматика для водогрейных котлов
ООО «Гермес»
141014 МО, г. Мытищи, ул. Центральная, стр. 20Б
тел: +7 495 663 21 11
https://hermes-industries.ru/

## Legacy 100-W
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ HERMES LEGACY 100-W тип A1HB/A1JB
► Новинка!
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 8010056 | Legacy 100-W A1HB одноконтурный 24 кВт | W | 842 | EUR
|  | 8010057 | Legacy 100-W A1HB одноконтурный 30 кВт | W | 946 | EUR
|  | 8010058 | Legacy 100-W A1HB одноконтурный 34 кВт | W | 1076 | EUR
|  |  | Комбинированный |  |  |  | Техническое описание
|  | 8010053 | Legacy 100-W A1JB комбинированный 24 кВт | W | 881 | EUR
|  | 8010054 | Legacy 100-W A1JB комбинированный 30 кВт | W | 991 | EUR
|  | 8010055 | Legacy 100-W A1JB комбинированный 34 кВт | W | 1124 | EUR
Принадлежности
|  | 7377303 | Датчик температуры водонагревателя NTC l=3750 мм | W | 54 | EUR
|  | 8040005 | Датчик температуры водонагревателя 4x30 Legacy (аналог) | W | 54 | EUR
■ | Обновленный контроллер | 7657257 | Комплект для переоборудования газового комбинированного котла в одноконтурный | W | 125 | EUR
повышет надежность котла и
| упрощает его сервис | 7657253 | Комплект для переналадки на сжиженный газ 12 и 24 кВт | W | 65 | EUR
|  | 7657254 | Комплект для переналадки на сжиженный газ 30 и 34 кВт | W | 70 | EUR
■ | Закрытая камера сгорания |  | Стабилизаторы и ИБП
|  | 7773948 | Источник бесперебойного питания SW250 | V | 25100 | RUB | Техническое описание
■ | Модулируемая
| атмосферная горелка, |  | Система удаления продуктов сгорания
вентилятор для удаления
| продуктов сгорания |  | Модульный размер коаксиальный 60/100 мм
| (закрытая камера сгорания) | 7194844 | Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм | W | 67 | EUR
|  | 7246579 | Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм против обледенения | W | 155 | EUR
■ | Для работы на природном | 8050085 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм | W | 16 | EUR
| и сжиженном газе | 8050088 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм | W | 12 | EUR
|  | 7194836 | LAS Колено 90° Ø60/100 мм | W | 23 | EUR
■ | Высокая комфортность | 7194837 | LAS Колено 45° Ø60/100 мм (комплект поставки 2шт.) | W | 34 | EUR
приготовления
| горячей воды за счет | 7194858 | Присоединительное коаксиальное колено котла Ø60/100 мм | W | 45 | EUR | С комплектом диафрагм
| встроенного проточного | 7197742 | Коаксиальный присоединительный элемент котла вертикальный | W | 36 | EUR | С комплектом диафрагм
| теплообменника | 8050044 | Присоединительный элемент котла параллельный Ø60/100 - 80/80 мм (аналог 7194859) | W | 35 | EUR | Без комплекта диафрагм
■ | Обеспечивает экономию | 7194846 | LAS конденсатоотводчик горизонтальный Ø60/100 мм | W | 51 | EUR
| места, не требуя | 7197769 | LAS конденсатоотводчик вертикальный Ø60/100 мм | W | 51 | EUR
дополнительного
| пространства по бокам |  | Модульный размер одностенный 80 мм
| для сервисного | 8050100 | Труба дымохода одностенная Ø80 мм L=1000 мм | W | 15 | EUR
| обслуживания | 8050002 | Труба дымохода Ø80 мм L=500 мм | W | 12 | EUR
|  | 8050003 | Колено дымохода Ø80 мм 90° | W | 14 | EUR
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Пакетн. предлож. Legacy 100-W
Оглавление
ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С КОТЛОМ HERMES LEGACY 100-W A1HB
|  | Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений |  |  | 24 кВт | 30 кВт | 34 кВт | MG W
Пакет Legacy 100-W A1HB,
одноконтурный,
с закрытой камерой сгорания
|  |  | ■ | Подставной емкостный водонагреватель модель TST 100 л | A000035 | A000040 | A000045 | № заказа евро
|  |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 467,- | 1 587,- | 1 647,-
|  |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
|  |  | ■ | Подставной емкостный водонагреватель модель TST 120 л | A000036 | A000041 | A000046 | № заказа евро
|  |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 511,- | 1 631,- | 1 691,-
|  |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
■ | Ценовая выгода пакетного
| предложения | Пакет Legacy 100-W A1HB,
одноконтурный,
■ | Для работы на природном | с закрытой камерой сгорания
| и сжиженном газе |  | ■ | Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 100 л | A000037 | A000042 | A000047 | № заказа евро
|  |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 368,- | 1 488,- | 1 548,-
■ | Обеспечивает экономию |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
места, не требуя
дополнительного
| пространства по бокам |  | ■ | Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 120 л | A000038 | A000043 | A000048 | № заказа евро
| для сервисного |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 425,- | 1 545,- | 1 605,-
| обслуживания |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
■ | Эмалированный бойлер
| косвенного нагрева |  | ■ | Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 150 л | A000039 | A000044 | A000049 | № заказа евро
| с установленным ТЭНом |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 447,- | 1 567,- | 1 627,-
|  |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
■ | Группа безопасности,
термометр, 2 магниевых анода,
| регулируемые опоры, входят в |  |  |  | Пояснения к прайс-листу
| комплект поставки бойлера |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## COPA Eon
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ COPA EON
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7986478 | Газовый настенный котел EON одноконтурный 24 кВт | W | 661 | EUR
|  | 7986480 | Газовый настенный котел EON одноконтурный 32 кВт | W | 748 | EUR
|  |  | Комбинированный |  |  |  | Техническое описание
|  | 8010031 | Газовый настенный котел EON комбинированный 24 кВт | W | 619 | EUR
|  | 7986477 | Газовый настенный котел EON комбинированный 32 кВт | W | 748 | EUR
Принадлежности
|  | 8000073 | Датчик наружной температуры Copa | W | 20 | EUR
|  | 8000074 | Датчик емкостного водонагревателя Copa NTC 10 кОм | W | 15 | EUR
|  | 8000109 | Датчик емкостного водонагревателя Copa (аналог) | W | 26 | EUR
■ | Широкий диапазон | 8040006 | Датчик температуры водонагревателя 4x30 Copa (аналог) | W | 22 | EUR
модуляции
|  | 8000072 | Комплект переналадки на сжиженный газ EON 24 кВт | W | 25 | EUR
■ | Простой в использовании | 8060388 | Комплект переналадки на сжиженный газ EON 32 кВт | W | 34 | EUR
контроллер и дружелюбный
| интерфейс |  | Стабилизаторы и ИБП
|  | 7773948 | Источник бесперебойного питания SW250 | V | 25100 | RUB | Техническое описание
■ | Идеальное соотношение
| цена - качество |  | Система удаления продуктов сгорания
■ | Европейские |  | Модульный размер коаксиальный 60/100 мм
| комплектующие | 7986491 | Дымоход для традиционного котла Ø60/100 мм (проход через стену) | W | 24 | EUR
|  | 8050046 | Наконечник коаксиальный 60/100 мм против обледенения | W | 12 | EUR
■ | Встроенный ступенчатый | 8050007 | Проход через стену против обледенения Ø60/100 мм | W | 65 | EUR
| циркуляционный насос | 8050085 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм | W | 16 | EUR
|  | 7194836 | LAS Колено 90° Ø60/100 мм | W | 23 | EUR
|  | 7194837 | LAS Колено 45° Ø60/100 мм (комплект поставки 2шт.) | W | 34 | EUR
|  | 8050004 | Присоединительное колено дымохода Ø60/100 мм 90° | W | 19 | EUR
|  | 8050006 | Присоединительный адаптер дымохода Ø60/100 мм вертикальный | W | 25 | EUR
|  | 8050005 | Присоединительный адаптер дымохода из Ø60/100 в Ø80/80 мм | W | 50 | EUR
|  | 8050008 | Конденсатосборник вертикальный Ø60/100 мм | W | 75 | EUR
Модульный размер одностенный 80 мм
|  | 8050001 | Труба дымохода Ø80 мм L=1000 мм | W | 17 | EUR
|  | 8050100 | Труба дымохода одностенная Ø80 мм L=1000 мм (аналог 8050001) | W | 15 | EUR
|  | 8050002 | Труба дымохода Ø80 мм L=500 мм | W | 12 | EUR
|  | 8050003 | Колено дымохода Ø80 мм 90° | W | 14 | EUR
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Пакетн. предлож. COPA Eon
Оглавление
ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С КОТЛОМ COPA EON
|  | Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений |  |  | 24 кВт | 32 кВт | MG W
Пакет Copa EON одноконтурный,
с закрытой камерой сгорания
|  |  | ■ | Подставной емкостный водонагреватель модель TST 100 л | A000020 | A000030 | № заказа евро
|  |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 256,- | 1 326,-
|  |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
|  |  | ■ | Подставной емкостный водонагреватель модель TST 120 л | A000021 | A000031 | № заказа евро
|  |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 299,- | 1 369,-
|  |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
■ | Ценовая выгода пакетного | Пакет Copa EON одноконтурный,
| предложения | с закрытой камерой сгорания
|  |  | ■ | Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 100 л | A000022 | A000032 | № заказа евро
■ | Широкий диапазон |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 156,- | 1 226,-
| модуляции котла |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
■ | Простой в использовании
| контроллер и дружелюбный |  | ■ | Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 120 л | A000023 | A000033 | № заказа евро
| интерфейс |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 213,- | 1 283,-
|  |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
■ | Идеальное соотношение
цена - качество
|  |  | ■ | Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 150 л | A000024 | A000034 | № заказа евро
■ | Эмалированный бойлер |  | ■ | Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм | 1 236,- | 1 306,-
| косвенного нагрева |  | ■ | Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм
с установленным ТЭНом
■ | Группа безопасности, |  |  |  | Пояснения к прайс-листу
| термометр, 2 магниевых анода, |  |  | ■ | Указанные цены являются
| регулируемые опоры, входят в |  |  |  | рекомендованными и
| комплект поставки бойлера |  |  |  | не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных
цен заводом-изготовителем,
цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа
указаны в Евро, пересчет
осуществляется по курсу ЦБ РФ
на дату выставления счета

## COPA Eomix
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ COPA EOMIX
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7986484 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 20 кВт | W | 814 | EUR
|  | 7986485 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 24 кВт | W | 879 | EUR
|  | 7986486 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 35 кВт | W | 915 | EUR
|  |  | Комбинированный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7986482 | Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 24 кВт | W | 879 | EUR
|  | 7986483 | Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 35 кВт | W | 915 | EUR
Напольные водонагреватели косвенного типа
|  | 8100009 | Емкостный водонагреватель TST подставной 100 л | W | 634 | EUR
|  | 8100010 | Емкостный водонагреватель TST подставной 120 л | W | 683 | EUR
|  | 8100011 | Емкостный водонагреватель TSL приставной 100 л | W | 527 | EUR
|  | 8100012 | Емкостный водонагреватель TSL приставной 120 л | W | 589 | EUR
■ | Высокая эффективность, | 8100013 | Емкостный водонагреватель TSL приставной 150 л | W | 613 | EUR
| класс энергопотребления A | 8100014 | Емкостный водонагреватель FV S приставной 200 л | W | 970 | EUR
Принадлежности
■ | Диапазон модуляции 17-100% | 8000073 | Датчик наружной температуры Copa | W | 20 | EUR
■ | Долговечность и эффектив- | 8000074 | Датчик емкостного водонагревателя Copa NTC 10 кОм | W | 15 | EUR
| ность благодаря использова- | 8000109 | Датчик емкостного водонагревателя Copa (аналог) | W | 26 | EUR
| нию теплообменника из | 8040006 | Датчик температуры водонагревателя 4x30 Copa (аналог) | W | 22 | EUR
высококачественной
| кислото-стойкой | 8060036 | Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 20 и 24 кВт | W | 11 | EUR
| нержавеющей стали | 8060392 | Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 24 кВт нержавеющая сталь (аналог) | E | 24 | EUR
|  | 8060037 | Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 35 кВт | W | 11 | EUR
■ | Газовая горелка полного | 8060390 | Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 35 кВт нержавеющая сталь (аналог) | E | 24 | EUR
| предварительного смешения |  | ИБП
| обеспечивает поддержание | 7773948 | Источник бесперебойного питания SW250 | V | 25100 | RUB | Техническое описание
высокого КПД и низкие
| значения выбросов вредных |  | Система удаления продуктов сгорания
веществ
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм
■ | Контроллер для погодозави- | 7986490 | Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену) | W | 40 | EUR
симой теплогенерации или
| для постоянной температуры | 8050037 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм | W | 24 | EUR
| подачи с интуитивно | 8050038 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм | W | 17 | EUR
понятным интерфейсом
|  | 8050041 | Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм | W | 20 | EUR
■ | Встроенный OpenTherm | 8050064 | Вертикальный стартовый адаптер дымохода Copa 60/100 мм | W | 25 | EUR | С отверстиями под газоанализатор
|  | 8050063 | Разделительный стартовый адаптер дымохода Copa из 60/100 в 80/80 мм | W | 65 | EUR | С отверстиями под газоанализатор
|  | 8050065 | Вертикальный стартовый адаптер дымохода Copa из 60/100 в 80/125 мм | W | 45 | EUR | С отверстиями под газоанализатор
Модульный размер коаксиальный 80/125 мм
|  | 7886032 | Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм | HG | 126 | EUR
|  | 8050016 | Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм (аналог 7886032) | W | 115 | EUR
|  | 8050017 | Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 500 мм | W | 60 | EUR
|  | 7886030 | Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм | HG | 104 | EUR
|  | 8050018 | Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм (аналог 7886030) | W | 104 | EUR
|  | 8050019 | Коаксиальное колено 45°, ∅80/125 мм | W | 50 | EUR
|  | 8050045 | Проход через крышу коаксиальный ∅80/125 мм с ветрозащитой (конденс.) | W | 310 | EUR
Модульный размер одностенный 80 мм
|  | 7886038 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм) | HG | 44 | EUR
|  | 8050032 | Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038) | W | 44 | EUR
|  | 7886039 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм) | HG | 32 | EUR
|  | 8050031 | Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039) | W | 32 | EUR
|  | 7886042 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм) | HG | 36 | EUR
|  | 8050033 | Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø80 мм (аналог 7886042) | W | 36 | EUR
|  | 8050034 | Колено одностенное 45° для раздельной системы (∅80 мм) | W | 20 | EUR
Универсальные системы удаления продуктов сгорания
|  | 7783217 | LAS Колено 90° Ø60/100 мм | W | 33 | EUR
|  | 7783218 | LAS Колено 45° Ø60/100 мм | W | 19 | EUR
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## COPA Eomix Plus
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ COPA EOMIX PLUS
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 8010002 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 25 кВт | W | 975 | EUR
|  | 8010003 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 32 кВт | W | 1045 | EUR
|  | 8010004 | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 37 кВт | W | 1157 | EUR
|  |  | Комбинированный |  |  |  | Техническое описание
|  | 7986487 | Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 25 кВт | W | 975 | EUR
|  | 7986488 | Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 32 кВт | W | 1045 | EUR
|  | 7986489 | Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 37 кВт | W | 1157 | EUR
Напольные водонагреватели косвенного типа
|  | 8100009 | Емкостный водонагреватель TST подставной 100 л | W | 634 | EUR
|  | 8100010 | Емкостный водонагреватель TST подставной 120 л | W | 683 | EUR
|  | 8100011 | Емкостный водонагреватель TSL приставной 100 л | W | 527 | EUR
■ | Высокая эффективность, | 8100012 | Емкостный водонагреватель TSL приставной 120 л | W | 589 | EUR
| класс энергопотребления A | 8100013 | Емкостный водонагреватель TSL приставной 150 л | W | 613 | EUR
|  | 8100014 | Емкостный водонагреватель FV S приставной 200 л | W | 970 | EUR
■ | Долговечность и эффектив- |  | Принадлежности
| ность благодаря использова- | 8000073 | Датчик наружной температуры Copa | W | 20 | EUR
нию теплообменника из
| высококачественной | 8000074 | Датчик емкостного водонагревателя Copa NTC 10 кОм | W | 15 | EUR
| кислото-стойкой | 8000109 | Датчик емкостного водонагревателя Copa (аналог) | W | 26 | EUR
| нержавеющей стали | 8040006 | Датчик температуры водонагревателя 4x30 Copa (аналог) | W | 22 | EUR
производства Valmex
|  | 8060392 | Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 25 кВт нержавеющая сталь (аналог) | E | 24 | EUR
■ | Шумо/тепло изоляция всего | 8060390 | Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 32 кВт нержавеющая сталь (аналог) | E | 24 | EUR
| корпуса, которая позволяет |  | Стабилизаторы и ИБП
| минимизировать шум при | 7773948 | Источник бесперебойного питания SW250 | V | 25100 | RUB | Техническое описание
работе, обеспечивая более
| комфортные условия |  | Система удаления продуктов сгорания
использования
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм
■ | Контроллер для погодозави- | 7986490 | Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену) | W | 40 | EUR
симой теплогенерации или
| для постоянной температуры | 8050037 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм | W | 24 | EUR
| подачи с контрастным | 8050038 | LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм | W | 17 | EUR
интуитивно понятным
| интерфейсом | 8050041 | Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм | W | 20 | EUR
|  | 8050064 | Вертикальный стартовый адаптер дымохода Copa 60/100 мм | W | 25 | EUR | С отверстиями под газоанализатор
■ | Встроенный OpenTherm | 8050063 | Разделительный стартовый адаптер дымохода Copa из 60/100 в 80/80 мм | W | 65 | EUR | С отверстиями под газоанализатор
|  | 8050065 | Вертикальный стартовый адаптер дымохода Copa из 60/100 в 80/125 мм | W | 45 | EUR | С отверстиями под газоанализатор
Модульный размер коаксиальный 80/125 мм
|  | 7886032 | Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм | HG | 126 | EUR
|  | 8050016 | Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм (аналог 7886032) | W | 115 | EUR
|  | 8050017 | Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 500 мм | W | 60 | EUR
|  | 7886030 | Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм | HG | 104 | EUR
|  | 8050018 | Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм (аналог 7886030) | W | 104 | EUR
|  | 8050019 | Коаксиальное колено 45°, ∅80/125 мм | W | 50 | EUR
|  | 8050045 | Проход через крышу коаксиальный ∅80/125 мм с ветрозащитой (конденс.) | W | 310 | EUR
Модульный размер одностенный 80 мм
|  | 7886038 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм) | HG | 44 | EUR
|  | 8050032 | Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038) | W | 44 | EUR
|  | 7886039 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм) | HG | 32 | EUR
|  | 8050031 | Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039) | W | 32 | EUR
|  | 7886042 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм) | HG | 36 | EUR
|  | 8050033 | Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø80 мм (аналог 7886042) | W | 36 | EUR
|  | 8050034 | Колено одностенное 45° для раздельной системы (∅80 мм) | W | 20 | EUR
Универсальные системы удаления продуктов сгорания
|  | 7783217 | LAS Колено 90° Ø60/100 мм | W | 33 | EUR
|  | 7783218 | LAS Колено 45° Ø60/100 мм | W | 19 | EUR
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Hermes Wallcon
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES WALLCON
► Новинка!
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 8010033 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 42 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010034 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 50 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010035 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 60 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010036 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 70 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010037 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 80 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010059 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 100 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010060 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 115 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010061 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 125 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010062 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 150 кВт | HG | по запросу | EUR
■ | Длительный срок | 8010063 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 180 кВт | HG | по запросу | EUR
| службы и эффективность | 8010064 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 200 кВт | HG | по запросу | EUR
| благодаря использованию |  | Принадлежности
| теплообменников из | 8040002 | Модуль расширения EBM (850ZH) | HG | 205 | EUR
| нержавеющей стали | 8040004 | Датчик наружной температуры для EBM | HG | 40 | EUR
|  | 7886018 | Погружной датчик температуры | HG | 40 | EUR
■ | Модулируемая газовая | 8040003 | Датчик температуры погружной для EBM (аналог) | HG | 32 | EUR
| горелка и дутьевой | 7886019 | Накладной датчик температуры без кабеля и штекера | HG | 90 | EUR | Аналог 7452538
| вентилятор гарантируют | 8040007 | Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог) | HG | 55 | EUR | Возможность монтажа на трубе
низкий уровень шума
|  | 8030001 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | HG | 181 | EUR
■ | Контроллер компании | 8030000 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | HG | 364 | EUR
Ebmpapst с
| интегрированным | 8060070 | Рестриктор Ø9,5 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 42-67 кВт | HG | 10 | EUR
| интерфейсом | 8060033 | Рестриктор Ø5,5 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 70-80 кВт | HG | 10 | EUR
| Modbus (RS485) и OpenTherm | 8000068 | Рестриктор Ø9 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 100-150 кВт | HG | 10 | EUR
■ | Новый лаконичный дизайн |  | Система удаления продуктов сгорания
■ | Возможность управления до 16 смесительными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов | A000014 | Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 42-80 | HG | 186 | EUR | В комплекте: удлинитель для воздухоотводчика (8050009), коаксиальная надставка (7886026), адаптер дымохода коаксиальный (7886027)
■ | Вертикальный адаптер дымохода входит в комплект поставки | A000015 | Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 100-150 | HG | 188 | EUR | В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная надставка (7886028)
■ | Подключение в |  | Модульный размер коаксиальный 80/125 мм
| многокотловую установку | 7886034 | Комплект коаксиального прохода через стену Ø80/125 мм | HG | 203 | EUR
| до 256 шт | 8050010 | Проход через стену Ø80/125 мм | HG | 138 | EUR | Без присоединительного колена
|  | 7886032 | Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 1000 мм) | HG | 126 | EUR
■ | Функция каскада встроена в | 8050016 | Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм (аналог 7886032) | W | 115 | EUR
| контроллер котла и не | 8050017 | Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 500 мм) | W | 60 | EUR
| требует дополнительных | 7886030 | Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм | HG | 104 | EUR
| компонентов | 8050018 | Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм (аналог 7886030) | W | 104 | EUR
|  | 8050019 | Коаксиальное колено 45°, ∅80/125 мм | W | 50 | EUR
■ | В комплект входит датчик | 8050045 | Проход через крышу коаксиальный ∅80/125 мм с ветрозащитой (конденс.) | W | 310 | EUR
наружной температуры и
| погружной датчик |  | Модульный размер коаксиальный 100/150 мм
|  | 7886035 | Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм | HG | 285 | EUR
■ | В моделях Wallcon 42-150 кВт | 8050020 | Комплект прохода через стену ∅100/150 мм (аналог 7886035) | W | 285 | EUR
| встроен котловой насос | 8050011 | Проход через стену Ø100/150 мм | HG | 247 | EUR | Без присоединительного колена
|  | 7886033 | Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм) | HG | 131 | EUR
■ | В моделях Wallcon 180 и | 8050021 | Коаксиальная труба L=1000 мм, ∅100/150 мм (аналог 7886033) | W | 131 | EUR
| 200 кВт котловой | 7886031 | Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм) | HG | 122 | EUR
| насос входит в комплект | 8050024 | Коаксиальное колено 45° (∅100/150 мм) | W | 104 | EUR
поставки
Модульный размер одностенный 160 мм
■ | Сверхнизкие значения NOx | 8050103 | Вертикальный адаптер дымохода Ø150 мм с измерительным штуцером | HG | 47 | EUR
|  | 8050078 | Адаптер дымохода для раздельной системы с Ø150 мм на Ø 160 мм | HG | 104 | EUR
|  | 8050077 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (Ø 160 мм L=1000 мм) | HG | 234 | EUR
|  | 8050080 | Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=1000 мм | HG | 108 | EUR
|  | 8050081 | Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=500 мм | HG | 78 | EUR
|  | 8050079 | Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø160 мм | HG | 75 | EUR
Модульный размер одностенный 100 мм
|  | 8050102 | Вертикальный адаптер дымохода Ø100 мм с измерительным штуцером | HG | 32 | EUR
|  | 7886037 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм | HG | 64 | EUR
|  | 7886040 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм) | HG | 59 | EUR
|  | 8050025 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅100, L=1000 мм (аналог 7886040) | W | 59 | EUR
|  | 7886041 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм) | HG | 41 | EUR
|  | 7886043 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм) | HG | 40 | EUR
|  | 8050027 | Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø100 мм (аналог 7886043) | W | 50 | EUR
|  | 8050028 | Колено одностенное 45° для раздельной системы ∅100 мм | W | 48 | EUR
Модульный размер одностенный 80 мм
|  | 7886036 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм | HG | 58 | EUR
|  | 7886038 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм) | HG | 44 | EUR
|  | 8050032 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅80, L=1000 мм (аналог 7886038) | W | 44 | EUR
|  | 7886039 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм) | HG | 32 | EUR
|  | 8050031 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅80, L=500 мм (аналог 7886039) | W | 32 | EUR
|  | 7886042 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм) | HG | 36 | EUR
|  | 8050034 | Колено одностенное 45° для раздельной системы (∅80 мм) | W | 20 | EUR
|  | 7886162 | Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (42-80 кВт) | HG | 155 | EUR
|  | 7886046 | Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (100-150 кВт) | HG | 158 | EUR
|  | 8050012 | Сменный фильтрующий элемент для приточного воздуха (42-150 кВт) | HG | 131 | EUR
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Hermes Alucon
Оглавление
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ALUCON
► Новинка!
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Одноконтурный |  |  |  | Техническое описание
|  | 8010078 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 50 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010079 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 70 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010080 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 90 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010081 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 115 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010082 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 125 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8010083 | Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 150 кВт | HG | по запросу | EUR
Принадлежности
|  | 8040002 | Модуль расширения EBM (850ZH) | HG | 205 | EUR
|  | 8040004 | Датчик наружной температуры для EBM | HG | 40 | EUR
|  | 7886018 | Погружной датчик температуры | HG | 40 | EUR
■ | Теплообменник из | 8040003 | Датчик температуры погружной для EBM (аналог) | HG | 32 | EUR
| высококачественного | 7886019 | Накладной датчик температуры без кабеля и штекера | HG | 90 | EUR | Аналог 7452538
| сплава AlMgSi обеспечивает | 8040007 | Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог) | HG | 55 | EUR | Возможность монтажа на трубе
высокую энергоэффектив-
| ность и длительный срок | 8030001 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | HG | 181 | EUR
| эксплуатации | 8030000 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | HG | 364 | EUR
■ | Модулируемая газовая горелка и дутьевой вентилятор гарантируют |  | Система удаления продуктов сгорания
низкий уровень шума
■ | Новый лаконичный дизайн | A000016 | Набор для подключения коаксиального дымохода для Alucon 50-150 | HG | 194 | EUR | В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная надставка (8050000)
■ | Удобное управление с
| помощью цифровой панели |  | Модульный размер коаксиальный 100/150 мм
| и дисплея с подсветкой | 7886035 | Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм | HG | 285 | EUR
|  | 8050020 | Комплект прохода через стену ∅100/150 мм (аналог 7886035) | W | 285 | EUR
■ | Подключение в | 8050011 | Проход через стену Ø100/150 мм | HG | 247 | EUR | Без присоединительного колена
| многокотловую установку | 7886033 | Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм) | HG | 131 | EUR
| до 16 шт | 8050021 | Коаксиальная труба L=1000 мм, ∅100/150 мм (аналог 7886033) | W | 131 | EUR
|  | 7886031 | Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм) | HG | 122 | EUR
■ | Функция каскада встроена в | 8050024 | Коаксиальное колено 45° (∅100/150 мм) | W | 104 | EUR
контроллер котла и не
| требует дополнительных |  | Модульный размер одностенный 160 мм
| компонентов | 8050103 | Вертикальный адаптер дымохода Ø150 мм с измерительным штуцером | HG | 47 | EUR
|  | 8050078 | Адаптер дымохода для раздельной системы с Ø150 мм на Ø 160 мм | HG | 104 | EUR
■ | В комплект входит датчик | 8050077 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (Ø 160 мм L=1000 мм) | HG | 234 | EUR
| наружной температуры, | 8050080 | Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=1000 мм | HG | 108 | EUR
| погружной датчик и | 8050081 | Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=500 мм | HG | 78 | EUR
| вертикальный адаптер | 8050079 | Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø160 мм | HG | 75 | EUR
дымохода
Модульный размер одностенный 100 мм
■ | В моделях Alucon 50-150 кВт | 8050102 | Вертикальный адаптер дымохода Ø100 мм с измерительным штуцером | HG | 32 | EUR
| котловой насос входит в | 7886037 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм | HG | 64 | EUR
| комплект поставки | 7886040 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм) | HG | 59 | EUR
|  | 8050025 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅100, L=1000 мм (аналог 7886040) | W | 59 | EUR
■ | Возможность управления | 7886041 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм) | HG | 41 | EUR
| до 16 смесительными | 7886043 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм) | HG | 40 | EUR
| контурами с помощью | 8050027 | Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø100 мм (аналог 7886043) | W | 50 | EUR
| модуля расширения и | 8050028 | Колено одностенное 45° для раздельной системы ∅100 мм | W | 48 | EUR
любым количеством котлов
Модульный размер одностенный 80 мм
■ | Функция каскада встроена в | 7886036 | Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм | HG | 58 | EUR
| контроллер котла и не | 7886038 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм) | HG | 44 | EUR
| требует дополнительных | 8050032 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅80, L=1000 мм (аналог 7886038) | W | 44 | EUR
| компонентов | 7886039 | Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм) | HG | 32 | EUR
|  | 8050031 | Прямая труба дымохода для раздельной системы ∅80, L=500 мм (аналог 7886039) | W | 32 | EUR
■ | В комплект входит датчик | 7886042 | Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм) | HG | 36 | EUR
| наружной температуры и | 8050034 | Колено одностенное 45° для раздельной системы (∅80 мм) | W | 20 | EUR
погружной датчик
|  | 7886162 | Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (50-70 кВт) | HG | 155 | EUR
■ | В моделях Alucon 50-150 кВт | 7886046 | Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (90-150 кВт) | HG | 158 | EUR
| котловой насос входит в | 8050012 | Сменный фильтрующий элемент для приточного воздуха (42-150 кВт) | HG | 131 | EUR
комплект поставки
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета

## Hermes Ultrabox
Оглавление
НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ULTRABOX
► Новинка!
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Отопительная установка |  |  |  | Техническое описание
|  | 8020045 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 170 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020046 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 210 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020047 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 250 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020048 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 315 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020049 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 415 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020050 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 500 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020051 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 530 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020052 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 660 кВт | HG | по запросу | EUR
■ | Длительный срок | 8020053 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 1030 кВт | HG | по запросу | EUR
| службы и эффективность | 8020056 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 1330 кВт | HG | по запросу | EUR
| благодаря использованию | 8020057 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 1600 кВт | HG | по запросу | EUR
| теплообменников из | 8020058 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 2000 кВт | HG | по запросу | EUR
| нержавеющей стали | 8020042 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 2060 кВт | HG | по запросу | EUR | 1060 + 1060 кВт сдвоенный
|  | 8020043 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 2660 кВт | HG | по запросу | EUR | 1330 + 1330 кВт сдвоенный
■ | Новый дизайн |  | Принадлежности
|  | 8040002 | Модуль расширения EBM (850ZH) | HG | 205 | EUR
■ | Эффективность до 108% | 8040004 | Датчик наружной температуры для EBM | HG | 40 | EUR
| благодаря премиксной | 7886018 | Погружной датчик температуры | HG | 40 | EUR
| горелке | 8040003 | Датчик температуры погружной для EBM (аналог) | HG | 32 | EUR
|  | 7886019 | Накладной датчик температуры без кабеля и штекера | HG | 90 | EUR | Аналог 7452538
■ | Низкая частота отключений | 8040007 | Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог) | HG | 55 | EUR | Возможность монтажа на трубе
даже при малом отборе
| тепла: модуляция | 8030001 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | HG | 181 | EUR
| от 1:10 до 1:13 в зависи- | 8030000 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | HG | 364 | EUR
мости от типоразмера
Пояснения к прайс-листу
■ | Функция каскада встроена в |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
| контроллер котла и не |  |  |  | и не включают в себя НДС
требует дополнительных
| компонентов |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
■ | В комплект входит датчик
| наружной температуры и |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
| погружной датчик |  |  |  | пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
выставления счета
■ | Возможность управления
до 16 смесительными
контурами с помощью
модуля расширения и
любым количеством котлов

## Hermes Alubox
Оглавление
НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ALUBOX
► Новинка!
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Отопительная установка |  |  |  | Техническое описание
|  | 8020061 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 50 кВт* | HG | по запросу | EUR
|  | 8020062 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 70 кВт* | HG | по запросу | EUR
|  | 8020063 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 90 кВт* | HG | по запросу | EUR
|  | 8020064 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 115 кВт* | HG | по запросу | EUR
|  | 8020065 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 125 кВт* | HG | по запросу | EUR
|  | 8020066 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 150 кВт* | HG | по запросу | EUR
|  | 8020067 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 208 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020068 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 290 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020069 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 540 кВт | HG | по запросу | EUR
■ | Теплообменник из | 8020070 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 700 кВт | HG | по запросу | EUR
| высококачественного | 8020071 | Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 1100 кВт | HG | по запросу | EUR
| сплава AlMgSi |  | Принадлежности
| обеспечивает высокую | 8040002 | Модуль расширения EBM (850ZH) | HG | 205 | EUR
| энергоэффективность и | 8040004 | Датчик наружной температуры для EBM | HG | 40 | EUR
| длительный срок | 7886018 | Погружной датчик температуры | HG | 40 | EUR
| эксплуатации | 8040003 | Датчик температуры погружной для EBM (аналог) | HG | 32 | EUR
|  | 7886019 | Накладной датчик температуры без кабеля и штекера | HG | 90 | EUR | Аналог 7452538
■ | Новый дизайн | 8040007 | Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог) | HG | 55 | EUR | Возможность монтажа на трубе
■ | Передовая технология, | 8030001 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | HG | 181 | EUR
| низкая эмиссия, | 8030000 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | HG | 364 | EUR
премиксовая горелка
|  |  | *Примечание: |  | Пояснения к прайс-листу
■ | Высокая модуляция и |  | В моделях Alubox 50-150 кВт котловой насос входит в комплект | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
| низкое энергопотребление |  | поставки |  | и не включают в себя НДС
■ | Функция каскада встроена в |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
| контроллер котла и не |  |  |  | изготовителем, цены могут быть изменены
требует дополнительных
| компонентов |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
■ | В комплект входит датчик |  |  |  | выставления счета
наружной температуры и
погружной датчик
■ | Возможность управления
до 16 смесительными
контурами с помощью
модуля расширения и
любым количеством котлов

## Hermes Alubox X
Оглавление
НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ALUBOX X-treme
► Новинка!
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Отопительная установка |  |  |  | Техническое описание
|  | 8020073 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 250 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020074 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 300 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020075 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 350 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020076 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 430 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020077 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 535 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020078 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 640 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020079 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 710 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020080 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 880 кВт | HG | по запросу | EUR
|  | 8020081 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 1065 кВт | HG | по запросу | EUR
■ | Теплообменник из | 8020082 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 1315 кВт | HG | по запросу | EUR
| высококачественного | 8020083 | Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 1550 кВт | HG | по запросу | EUR
| сплава AlMgSi обеспечивает |  | Принадлежности
| высокую энергоэффектив- | 8040002 | Модуль расширения EBM (850ZH) | HG | 205 | EUR
| ность и длительный срок | 8040004 | Датчик наружной температуры для EBM | HG | 40 | EUR
| эксплуатации | 7886018 | Погружной датчик температуры | HG | 40 | EUR
|  | 8040003 | Датчик температуры погружной для EBM (аналог) | HG | 32 | EUR
■ | Новый дизайн | 7886019 | Накладной датчик температуры без кабеля и штекера | HG | 90 | EUR | Аналог 7452538
|  | 8040007 | Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог) | HG | 55 | EUR | Возможность монтажа на трубе
■ | Передовая технология,
| низкая эмиссия, | 8030001 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт ) | HG | 181 | EUR
| премиксовая горелка | 8030000 | Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт ) | HG | 364 | EUR
■ | Высокая модуляция и |  |  |  | Пояснения к прайс-листу
| низкое энергопотребление |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
■ | Функция каскада встроена в
| контроллер котла и не |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
| требует дополнительных |  |  |  | изготовителем, цены могут быть изменены
компонентов
|  |  |  | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
■ | В комплект входит датчик |  |  |  | пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
| наружной температуры и |  |  |  | выставления счета
погружной датчик
■ | Возможность управления
до 16 смесительными
контурами с помощью
модуля расширения и
любым количеством котлов

## Радиаторы
Оглавление
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
Высота 300 мм
|  | 7572368 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 800 | VF | 7223 | RUB
|  | 7572433 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 800 | VF | 9890 | RUB
|  | 7572435 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 1000 | VF | 11360 | RUB
|  | 7572371 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 1200 | VF | 9358 | RUB
|  | 7572372 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 1400 | VF | 10502 | RUB
■ | Профильные панельные | 7572373 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 1600 | VF | 11505 | RUB
| радиаторы отопления | 7572440 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 2000 | VF | 18518 | RUB
| из высококачественной | 7572376 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 2200 | VF | 14641 | RUB
| стали с 5 муфтами | 7572441 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 2200 | VF | 19989 | RUB
| подключений G½ | 7572442 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 2600 | VF | 22866 | RUB
|  | 7572378 | Радиатор универсальный тип 22 300 x 3000 | VF | 18922 | RUB
■ | Со встроенной вентильной | 7572443 | Радиатор универсальный тип 33 300 x 3000 | VF | 25627 | RUB
| гарнитурой и дизайнерской |  | Высота 500 мм
| декоративной съемной | 7572303 | Радиатор универсальный тип 20 500 x 400 | VF | 3943 | RUB
| крышкой | 7572335 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 400 | VF | 5414 | RUB
|  | 7572336 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 500 | VF | 5869 | RUB
■ | Немецкое качество | 7572393 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 500 | VF | 6272 | RUB
|  | 7572337 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 600 | VF | 6091 | RUB
■ | Три варианта бокового | 7572457 | Радиатор универсальный тип 33 500 x 600 | VF | 9696 | RUB
| подключения: | 7572458 | Радиатор универсальный тип 33 500 x 700 | VF | 10555 | RUB
| одностороннее справа | 7572307 | Радиатор универсальный тип 20 500 x 800 | VF | 5205 | RUB
| или слева, а также | 7572397 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 900 | VF | 8224 | RUB
| разностороннее | 7572460 | Радиатор универсальный тип 33 500 x 900 | VF | 12103 | RUB
|  | 7572341 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 1000 | VF | 7887 | RUB
■ | Эпоксидно-порошковая | 7572399 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 1200 | VF | 9760 | RUB
| эмаль в тон по шкале | 7572343 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 1400 | VF | 9812 | RUB
| RAL 9016 | 7572400 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 1400 | VF | 10828 | RUB
|  | 7572344 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 1600 | VF | 10828 | RUB
■ | Макс. рабочая температура | 7572345 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 1800 | VF | 11700 | RUB
| температура 110 °С | 7572402 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 1800 | VF | 12975 | RUB
|  | 7572346 | Радиатор универсальный тип 21 500 x 2000 | VF | 12689 | RUB
■ | Рабочее давление 10 бар | 7572404 | Радиатор универсальный тип 22 500 x 2200 | VF | 15109 | RUB
Комплектующие к радиаторам:
■ | Межосевые расстояния | 7572538 | Moнтажный комплект вентиль для нижнего подключения 300 мм. | VF | 1256 | RUB
| соответствуют монтажной | A000018 | Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 500 мм. | VF | 1450 | RUB
| высоте минус 55 мм | 7572545 | Монтажный комплект компакт для бокового подключения 300 мм. | VF | 937 | RUB
|  | 7776156 | Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 300 мм. | VF | 426 | RUB
■ | Гарантия 10 лет | 8100000 | Термостатическая вентильная вставка Ридан | VF | 594 | RUB
| на герметичность и | 8100001 | Защитный колпачок для вставки Ридан М30х1,5 | VF | 54 | RUB
| покрытие поверхности | 9572863 | Воздухоотводчик R½ с уплотнительным кольцом 5 шт. | VF | 343 | RUB
| радиатора | 9572862 | Заглушка R ½ с уплотнительным кольцом 10 шт. | VF | 515 | RUB
|  | 7729075 | Декоративная крышка для напольного монтажа к арт. 7729072 | VF | 852 | RUB
|  | 7729072 | Напольная консоль BH 300-900 мм для установки на полу под заливку | VF | 3844 | RUB
|  | 7335565 | Напольная консоль тип 20/21 BH 300-900 мм | VF | 2500 | RUB
|  | 7670950 | Комплект нижнего подключения прямой R 1/2 для двухтрубных систем | VF | 2291 | RUB
|  | 7670952 | Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для двухтрубных систем | VF | 2671 | RUB
|  | 7670953 | Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для однотрубных систем | VF | 4095 | RUB
|  | 7670957 | Термостатический вентиль угловой R 1/2 | VF | 2386 | RUB
|  | 7670958 | Термостатический вентиль прямой R 1/2 | VF | 2386 | RUB
|  | 7670961 | Термостатический вентиль аксиальный R 1/2 | VF | 2459 | RUB
|  | 7670964 | Подключение обратной магистрали прямое R 1/2 | VF | 1130 | RUB
|  | 7670965 | Подключение обратной магистрали угловое R 1/2 | VF | 1130 | RUB
|  | 7670954 | Евро-конус 3/4"x15мм (2 шт.) | VF | 749 | RUB
Пояснения к прайс-листу
|  |  |  | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
и не включают в себя НДС
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены

## Vitomax LCB
Оглавление
ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ / ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ НАПОЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ HERMES VITOMAX LCB
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
|  |  | Отопительная установка |  |  |  | Техническое описание
|  | A000001 | Котел Vitomax LCB 150 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000002 | Котел Vitomax LCB 200 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000003 | Котел Vitomax LCB 250 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000004 | Котел Vitomax LCB 310 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000005 | Котел Vitomax LCB 410 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000006 | Котел Vitomax LCB 500 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000007 | Котел Vitomax LCB 620 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000008 | Котел Vitomax LCB 780 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000009 | Котел Vitomax LCB 950 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000010 | Котел Vitomax LCB 1120 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
|  | A000011 | Котел Vitomax LCB 1350 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
■ | Компактный стальной | A000012 | Котел Vitomax LCB 1700 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
| отопительный котел | A000013 | Котел Vitomax LCB 2000 кВт с фланцами ГОСТ | FV | по запросу | RUB
| двухходовой конструкции |  | Принадлежности
|  | 7544848 | Датчик температуры водонагревателя NTC L=5800 | W | 70 | EUR
■ | Длительное время работы | 7886019 | Накладной датчик температуры без кабеля и штекера | HG | 90 | EUR | Совместимо с Vitotronic
| горелки и меньшее число | 8040001 | Комплект 2-х полюсных штекеров для датчиков (в комплекте 3 шт.) | W | 3 | EUR | Совместимо с Vitotronic
тактов горелки, благодаря
| большому водонаполнению | 8040008 | Накладной датчик температуры для Unomatic с кабелем 5,8 м и хомутом | W | 6724 | RUB
|  | A000017 | Универсальное реле мин/макс давления для автоматики Unomatic* | W | 2793 | RUB | Не совместимо с Vitotronic
■ | Простое размещение в | 8040000 | Погружная гильза G1/2 длиной 100 x 6 мм | W | 1870 | RUB
тесных помещениях,
| благодаря компактной | 7509806 | Средство чистки Fauch 600 канистра 5 кг | V | 88 | EUR
конструкции - идеально
| подходит для модернизации |  | Примечание: |  | Пояснения к прайс-листу
|  |  | ■ Компания Hermes предлагает к котлам Vitomax LCB горелки | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
■ | Нет требований по |  | следующих производителей: Elco, CIB Unigas, Ecoflam, ЭксЭко |  | и не включают в себя НДС
| минимальному объему |  | Для получения актуальных условий по горелкам обращайтесь к нашим
| расходу котловой воды |  | региональным торговым представителям | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
изготовителем, цены могут быть изменены
■ | Высокая надежность и |  | Внимание!
| эксплуатационная |  | В комплект поставки с котлом входит плита горелки, облицовка | ■ | В случае если цены прайс-листа указаны в Евро,
| безопасность, благодаря |  | и ответные фланцы |  | пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
| применению высоко- |  |  |  | выставления счета
| качественных материалов |  | *Комплект поставки - Универсальное реле мин/макс |  | и не включают в себя НДС
| и современных методов |  | ■ Реле давления KPI 36R 2-14 бар, дифференциал 1...4бар, штуцер G1/4A,
| сварки |  | автосброс
■ Переходник G1/2 внешн.- G 1/4 внутр.

## Автоматика
Оглавление
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
|  | Артикул | Описание | MG | Цена | Валюта | Примечание
Шкафы управления Unomatic
|  | Z000001 | Набор Шкаф управления котлом Unomatic | W | по запросу | RUB | В комплекте: шкаф управления, датчик температуры котла, датчик температуры обратной магистрали, аварийный термостат
|  | Z000002 | Набор Шкаф управления каскадом Unomatic-K | W | по запросу | RUB | В комплекте: шкаф управления с сенсорным дисплеем EKF 7", датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры подающей магистрали, датчик температуры обратной магистрали
■ | Возможность управления | 8000004 | Датчик температуры погружной для Unomatic | W | 6332 | RUB
| до 8 котлов в каскад | 8000005 | Датчик температуры наружного воздуха для Unomatic | W | 6332 | RUB
Принадлежности
■ | Универсальность схемы | 8040008 | Накладной датчик температуры для Unomatic с кабелем 5,8 м и хомутом | W | 6724 | RUB
| управления различных | A000017 | Универсальное реле мин/макс давления для автоматики Unomatic* | W | 2793 | RUB | Не совместимо с Vitotronic
| типов горелок и | 8040000 | Погружная гильза G1/2 длиной 100 x 6 мм | W | 1870 | RUB
гидравлических схем
| обвязки котла |  | *Комплект поставки - Универсальное реле мин/макс |  | Пояснения к прайс-листу
|  |  | ■ Реле давления KPI 36R 2-14 бар, дифференциал 1...4бар, штуцер G1/4A, | ■ | Указанные цены являются рекомендованными
■ | Встроенный протокол |  | автосброс |  | и не включают в себя НДС
| связи Modbus RTU |  | ■ Переходник G1/2 внешн.- G 1/4 внутр.
|  |  |  | ■ | В случае изменения отпускных цен заводом-
■ | Функция "Тест реле" для |  | Внимание! |  | изготовителем, цены могут быть изменены
| основных исполнительных |  | Для управления каскадом, дополнительно требуется датчик
| устройств |  | температуры наружного воздуха и датчик температуры общей
линии подачи